医疗器械使用单位随机检查现场情况记录表

检查日期：2020 年11 月  5日

| 被检查对象 | 积石山县马文俊诊所 | 被检查企业法人或负责人 | 马文俊 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 | 13884039090 |
| 被检查对象 地 址 | 积石山县吹麻滩镇鸿瑞馨苑住宅小区2号楼 |  |  |
| 被检查对象 许可证编号 | 622927001615 | 随机检查任务书编号 | 临州（积县）市监械 飞检〔2020〕10号 |
| 检查依据 | 1、《医疗器械使用质量监督管理办法》实施情况 2、《临夏州2020年医疗器械经营使用监督检查工作计划》（临州市监〔2020〕105号）落实情况 3、《关于开展无菌和植入性医疗器械监督检查的通知》（临州市监〔2020〕148号）落实情况 |  |  |
| 检查发现的 主要问题 | 1、个别供货商资质不完整。 2、近期药品登记不规范，不完整。 3、温湿度记录填写不完整。 4、部分医疗器械就地存放，未做到离墙离地存放。 |  |  |
| 检查组处 理 意 见 | 责令3个工作日内整改完成，并上报整改报告。 |  |  |
| 发布时间 | 2020年 12月7日 |  |  |