医疗器械使用单位随机检查现场情况记录表

检查日期： 2020 年 9 月  21日

| 被检查对象 | 积石山县人民医院 | 被检查企业法人或负责人 | 马维良 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 |  |
| 被检查对象 地 址 | 积石山县吹麻滩镇冰河东路1号 |  |  |
| 被检查对象 许可证编号 | 43926029862290011A1001 | 随机检查任务书编号 | 临州（积县）市监械 飞检〔2020〕02 号 |
| 检查依据 | 1、《医疗器械使用质量监督管理办法》实施情况 2、《临夏州2020年医疗器械经营使用监督检查工作计划》（临州市监〔2020〕105号）落实情况 3、《关于开展无菌和植入性医疗器械监督检查的通知》（临州市监〔2020〕148号）落实情况 |  |  |
| 检查发现的 主要问题 | 1、个别医疗器械供货企业档案内容不完整，甘肃蓝韵供货商资质无原始票样。 2、医疗器械库房分区。 |  |  |
| 检查组处 理 意 见 | 责令限期整改。 |  |  |
| 发布时间 | 2020 年12 月7日 |  |  |