医疗器械使用单位随机检查现场情况记录表

检查日期：  2020 年 9月 23日

| 被检查对象 | 寨子沟乡卫生院 | 被检查企业法人或负责人 | 张登龙 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 | 13269145005 |
| 被检查对象 地 址 | 积石山县寨子沟乡 |  |  |
| 被检查对象 许可证编号 | 528277622927810151 | 随机检查任务书编号 | 临州（积县）市监械 飞检〔2020〕03号 |
| 检查依据 | 1、《医疗器械使用质量监督管理办法》实施情况 2、《临夏州2020年医疗器械经营使用监督检查工作计划》（临州市监〔2020〕105号）落实情况 3、《关于开展无菌和植入性医疗器械监督检查的通知》（临州市监〔2020〕148号）落实情况 |  |  |
| 检查发现的 主要问题 | 1、未提供2019年度医疗器械质量自查报告。 2未索取兰州智贤医疗器械有限公司供货商资质。 |  |  |
| 检查组处 理 意 见 | 责令限期整改。 |  |  |
| 发布时间 | 2020 年 12 月 7 日 |  |  |