## Sheet2
2021年积石山县第一季度生活饮用水检测结果公示 根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，积石山县卫健局综合监督执法所于2021年第一季度对我县生活饮用水集中式供水进行了监督检测，现将结果公示如下：
水质类型及检测点 |  | 检测时间 | 检测项目 |  | 检测结果
积石山县城区净化水厂 | （末梢水） 景泰嘉苑 | 2021.03.04 | 1 | 嗅和味 | 该样品所检项目符合国家规定的《生活饮用水卫生标（GB5749-2006）
|  |  | 2 | PH值
|  |  | 3 | 氰化物
|  |  | 4 | 色度
|  |  | 5 | 甲醛
|  |  | 6 | 氨氮
|  |  | 7 | 溴酸盐
|  |  | 8 | 浑浊度
|  |  | 9 | 肉眼可见物
|  |  | 10 | 硫酸盐
|  |  | 11 | 铬
|  |  | 12 | 耗氧量
|  |  | 13 | 阴离子合成洗涤剂
|  |  | 14 | 氯化物
|  |  | 15 | 总硬度
|  |  | 16 | 氟化物
|  |  | 17 | 溶解性总固体
|  |  | 18 | 挥发酚类
|  |  | 19 | 亚氯酸盐
积石山县城区净化水厂 | （出厂水） 城区净化水厂 | 2021.03.04 | 20 | 氯酸盐 | 该样品所检项目符合国家规定的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
|  |  | 21 | 铝
|  |  | 22 | 铁
|  |  | 23 | 铜
|  |  | 24 | 锌
|  |  | 25 | 硒
|  |  | 26 | 锰
|  |  | 27 | 铅
|  |  | 28 | 汞
|  |  | 29 | 镉
|  |  | 30 | 砷
|  |  | 31 | 硝酸盐
|  |  | 32 | 四氯化碳
|  |  | 33 | 三氯甲烷
|  |  | 34 | 菌落总数
|  |  | 35 | 总大肠菌群
|  |  | 36 | 耐热大肠菌群
|  |  | 37 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 38 | 二氧化氯
积石山县卫健局综合监督执法所
2021.03.05